СЪГЛАСУВАМ: УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА РУ ПБС:

гр.

ДАТА: ДАТА:

### ПРОТИВОПОЖАРНА ИНСТРУКЦИЯ

**ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ**

**в .павилион за закуски, намиращ се в сграда на ПМГ гр. Кюстендил**

**НА ОСНОВАНИЕ чл. 6 т. 1 от Наредба № I – 209 За правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация /ДВ бр. 107 от 07.12.2004г./**

**НАРЕЖДАМ:**

1. Пожарната и аварийна безопасност да се организира и осигурява от управителя и активното съдействие на целия личен състав.
2. Тютюнопушенето да става само на определените за целта места.
3. Собствениците, ръководителите и личния състав са длъжни да познават и да могат да работят с осигурените в обекта противопожарни уреди и съоръжения
4. Не се разрешава заключване на вратите по пътя за евакуация, когато в сградите и помещенията пребивават хора.
5. В коридорите, стълбищата и др. пътища за евакуация в сградите не се разрешава складирането на материали и оборудване.
6. В сградите и помещенията не се разрешава:
   * използването и съхраняването в подземните етажи на леснозапалими течности, газове и химикали, в количества, които могат да образуват общообемна взривоопасна концентрация.
   * възпрепятстването достъпът до ел. табла, противопожарни уреди, люкове и др. устройства за ръчно управление на противопожарни съоръжения.
7. При експлоатацията, ремонта и поддържането на ел. инсталации, уреди и съоръжения не се разрешава:
   * използване на нестандартни предпазители в ел. табла
   * оставянето без наблюдение на включени в ел. мрежа нагревателни уреди.
   * нарушаване на защитното изпълнение на съоръженията и използването на нестандартни ел. уреди.
8. След приключване на работния ден ел. захранване се изключва централно от прекъсвач с отделени преди прекъсвача денонощни потребители, което да се удостоверява в дневник.

9. Огневите работи на непостоянните за целта места да извършват задължително:

* След издаден от ръководителя “акт за извършване на огневи работи”;
* С изправни уреди и съоръжения и стриктно спазване на необходимите мерки за обезопасяване на района на огневите работи по време и след провеждането им, съобразно актът;

1. Всички противопожарни уреди и съоражения поставени на дежурство да изправни и обозначени. Същите да се ползват само по предназначение.

**Настоящата Инструкция да се направи достояние на целия личен състав и се постави в подходящ вид на видни места в обекта. Изпълнението на указанията в Инструкцията са задължителни, както за целия личен състав, така и за временно пребиваващите на територията на обекта. Нарушителите ще носят административно-наказателна отговорност.**

**При възникване на пожар или авария незабавно се уведомява Районна служба “Пожарна безопасност и сигурност” на тел. 160.**

гр. ИЗГОТВИЛ: