Съгласувам:                		                    Утвърждавам:

Началник РУ ПБС                    	          Ръководител:

/............................................../	                           /................................./

Дата: .... .... 20.....година		                    Дата: .... .... 20.....година

# ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ЗАПАЛВАНИЯ, АВАРИИ И ПОЖАРИ

И НА ОСНОВАНИЕ чл. 4 и чл.6 т.1 от “НАРЕДБА  № І-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в

експлоатация”

# Н А Р Е Ж Д А М :

- Пожарната и аварийна безопасност да се организира и осигурява при активното съдействие на целия личен състав.

- Координаторът на дейността по ПБС /КД/ е длъжен:

  - Да подготвя документите по организацията на пожарната и аварийна безопасност в обекта;

  - Да ги разпространява по длъжностни лица и контролират наличността и изпълнението им;

  - Да извършва инструктажа и противопожарната подготовка на личния състав;

  - Да осигури оптимални условия на взаимоотношение с РУ ПБС;

- Огневите работи на непостоянните за целта места да се извършват задължително след:

  - Надлежно издаден “АКТ за извършване на огневи работи на временни места”;

  - Установяване на квалификационните документи на лицата, които ще извършват заваръчните и други огневи работи;

  - Установяване на изправността на уредите и съоръженията за заваръчните и други огневи работи;

  - Обезопасяване на района на огневите работи по време и след провеждането им;

- Всички отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения да са изправни, стандартни, с правилен монтаж и експлоатация съобразена с инструкциите на предприятието производител. Наличността, изправността, местонахождението и пожаробезопасната експлоатация да се контролират от координаторът на дейността.

- Тютюнопушенето да става само на определените за целта пожарообезопасени и обозначени места.

- В помещенията с неденонощен режим, да се създадат условия за изключване на електрическото захранване без денонощните консуматори само от определени и упълномощени лица по строго определен ред.

- Да се провежда своевременна противопожарна подготовка актуална за обекта, която да включва целия личен състав под ръководството на    преките началници /ръководители/ и контролирана от координаторът на дейността за осигуряване на пожарната и аварийна безопасност, а именно:

  - Провеждане на различните видове инструктажи;

  - Работа с противопожарните уреди и съоръжения;

  - Разучаване на действията в следствие на изпълнение на плановете за евакуация при пожар или авария;

- При прекъсване на дейността в извън работно време да се вземат мерки от ръководителите на всички нива, с цел недопускане на инциденти.

- Всички противопожарни уреди и съоръжения поставени на дежурство:

  - да съответстват като брой и вид, съгласно нормативните изисквания;

  - да са изправни и обозначени;

  - да им се осигури периодична поддръжка;

  - правилно да се съхраняват и да се зачислят на конкретни длъжностни лица;

- Във връзка с пожаробезопасната експлоатация на обекта и създаване на     противопожарен ред е необходимо задължително да се спазват следните конкретни изисквания, а именно:

  - Постоянно да са осигурени проходите, вътрешните противопожарни пътища до всички сгради, водоеми, противопожарни хидранти, байпасна връзка на водомера и други;

  - Да се подържат в изправност евакуационните пътища и изходи;

  - Да се осигури постоянен достъп до електрическите табла, пп уреди и други;

  - Да се поставят необходимите знаци и табели, съгласно “Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа” /Обн. в Д.В. бр. 3/13.01.2009 г./ ;

  - Да не се оставят без наблюдение работещи /включени/ уреди, машини и съоръжения;

Случаи, в които се уведомява РУ ПБС-задължително:

- При повреди на средствата за връзка.

- При ремонтни работи, свързани с изключване на участъци от водопроводната мрежа.

- При предстоящо затваряне на отделни участъци от пътищата, което препятства минаването на противопожарните автомобили.

- При извършване на огневи работи в пожароопасни или взривоопасни места

- При извършване на огневи работи в почивни и празнични дни

Настоящите правила да се направят достояние на целия колектив и се поставят в подходящ вид на определени за целта места.

Изпълнението на указанията в правилата са задължителни, както за целия личен състав така и за временно пребиваващите на територията на обекта.

В случаите на запалване, авария или пожар, незабавно се уведомява Районно управление “Пожарна безопасност и спасяване” на телефон 160 или 112 и се действа съгласно “Плана за действие на ръководния, технологичния персонал и на работниците при ликвидиране на пожари и аварии” и “Плана за евакуация”.

Координатор на дейността по ПБС:   п

/......................................../

Забележка: Правилата се издават за обекти с над 10 човека персонал.