П Л А Н

ЗА ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТНИЦИТЕ И СЛУЖИТЕЛИТЕ И ЗА ДЕЙСТВИЯТА НА

РЪКОВОДНИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ПРИ ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОЖАР

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 № Наименование на Последователност на Длъжност и фами

 действията действията лия на изпълнителя

 --------------------------------------------------------------------------------------------

 1. Съобщение за пожар При установяване на първият открил пожара

 пожара незабавно да

 се съобщи на РСПБЗН

 на телефон 160

 В същото време се по-

 дава установения за

 ОБЕКТА сигнал за

 бедствие или пожар

 2. Евакуация на хората Всички хора

 се извеждат през ……………

 коридорите и изходите

 незасегнати от пожара,

 като се установяват на

 безопасно разстояние, а

 през зимата в отопляеми

 помещения

 3. Проверка на служи- Всички евакуирани се

 телите и работниците проверяват поименно ...............

 по списък

 4. Гасене на пожар Първоначалното гасене първият открил пожара

 на пожара започва в

 момента на откриване-

 то му и се осъществява

 от персонала

 с наличните ПП уреди

 и съоръжения до присти-

 гането на ПП автомобили

 Периодично, но не по-малко от един път годината, планът за действие на ръководния и помощен персонал при ликвидиране на пожари и евакуация се проиграва практически, за което да се състави протокол.

СЪГЛАСУВАЛ: УПРАВИТЕЛ:

 /Началник РУ ПБС/

П Л А Н

за действие на личния състав за гасене на пожар и ликвидиране на аварии

в..............................................................

Основание: чл. 6 т. 2 от Наредба № І-209/22.11.2004 г.

/ДВ бр. 107 от 07.12.2004 г./

1. Оперативна част:

Ангажираният състав за действие при пожар е НЩ и ДПО. Поради това, че в сградата има временно пребиваващи се изисква схема за евакуация.

 Върху схемата за евакуация са означени:

 Най-правилните посоки на движение към изходите, съгласно които при възникване на пожар, пребиваващите в сградата, трябва да я напуснат незабавно.

 Разположение на ел. табла, които подлежат на изключване.

 Месторазположение на подръчни уреди за пожарогасене.

1. Цели:

Да се създаде оптимална организация при пожар или авария за действие на

персонала при извършване на евакуация и пожарогасителни действия до идване на РСПАБ.

 Да се провежда периодично обучение за създаване на трайни навици и умения, насочени към овладяване на обстановката и надлежно защитаване на живота и здравето на персонала.

1. Противопожарно ядро. Съгласно заповед №.........................................
2. Техника на безопасност:

Провеждане на инструктаж на персонала и ядрото.

Стриктно спазване на създадената организация по ПАБ.

Периодично обучение за повишаване знанията на персонала.

Провеждане на тренировки, съгласно “Плана”

1. Действия при възникване на пожар

Причини за възникване на пожар – огневи работи; неизправни или неправилно

монтирани отоплителни или неизправни отоплителни и нагревателни уреди;( пушене на забранени места; работа с неизправни машини и съоръжения

 Опасни фактори – Задимяване, Висока температура, Сигнал за известяване – гласово оповестяване, чрез телефонна връзка до всяка стая

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № по ред | Последователност на действията | Изпълнител |
| 1. | Оповестяване на НЩ. Съобщаване на Районна служба “Пожарн безопасност и сигурност” за възникналия пожар на тел. 160. Дава се точна, пълна и ясна информация за възникналия пожар. Съществува ли опасност пожара да се разрасне в цялата сграда. Има ли застрашени от пожара хора. | Първият забелязал пожара  илиСъответното длъжностно лице |
| 2. | Прави се преценка на обстановката, в която се определя:Има ли застрашени хора и пътища за безопасното им евакуиранеИма ли опасност пожара да се разпространи в съседни помещенияПоставяне на задачи на ДПО, съобразени с обстановката и възможнотите на ситуацията.Запознаване на пристигналите на произшествието РУ ПБС. | Нещатен щаб |

 **Д П О**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Изключване на електрическото захранване на сградата от електрическото табло посочено на схемата. | ................................/име,фамилия и длъжност/в негово отсъствие.............................../име,фамилия и длъжност/ |
| 4. | Започване на пожарогасителни действия с подръчните уреди за пожарогасене, като гасителното вещество се подава в основата на пламъка. С прахов пожарогасител може да се гаси Уреди под ел. напрежение до 35 кV, както и лесно запалими течности С вода не може да се гасят уреди под ел. напрежение | ................................/име,фамилия и длъжност/в негово отсъствие.............................../име,фамилия и длъжност/ |
| 5. |  Насочване на силите на РУ ПБС и запознаване с обстановката | ................................/име,фамилия и длъжност/ |

 ЗАБЕЛЕЖКА:

 След пристигане на силите и средствата от РУ ПБС персонала изпълнява разпорежданията на ръководителя на оперативни действия.

 ИЗГОТВИЛ: